肠内营养泵参数响应表

| 分类 |  | 项目 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 |  | 进口品牌，LCD屏显：速度、模式、预置量、累积量、时间 |  |
|  |  | 自动流量校准：可校准不同粘度营养液的速度精度，输注精度：误差≤±10% |  |
|  |  | 喂养模式：连续匀速模式 、间歇/顿服模式 |  |
|  |  | 具有营养管标定功能，容积型标定方式 |  |
|  |  | 速率：1-600ml/h，可调；增幅可调 |  |
|  | ＊ | 输注容量：1-4000ml |  |
|  |  | 自动排气 |  |
|  | * | 报警音量大小可调；报警功能：管路阻塞，完成预置量、电池耗尽等报警 |  |
|  |  | 标准电源，电压AC:100-240V,50/60Hz，内置电池运行6小时以上； |  |
|  |  | 质保≥5年 |  |
|  |  | 配套耗材品牌及价格 |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） |  |
|  |  | 保修（年） |  |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格 |  |

备注: 一次报价， 评标小组从供应商资质、设备参数响应情况、产品质量、市场占有率、售后服务及价格等方面综合评选出中标供应商及备选供应商。投标截止时间：2022年 1月 18日  16:00

投标地点：南京梅山医院采购中心   电话:025-86378753

开标时间：待定电话通知