免疫荧光定量分析仪（心肺功能五联检测）参数响应表

| 分类 |  | 项目 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 |  | 满足快速检测BNP、TNI、MYO、CK-MB和D-二聚体等；检测报告时间小于20分钟。 |  |
|  |  | 检测原理：免疫层析法、、夹心法等 |  |
|  |  | 样本类型：全血、血清、血浆 |  |
|  |  | 样本量：10-150ul |  |
|  |  | 急诊样本：可随时插入急诊样本 |  |
|  |  | 自动开盖、摇匀 |  |
|  |  | 存储功能：可存储5000个以上结果 |  |
|  |  | 打印方式：可内置打印机或外接工作站打印 |  |
|  |  | 数据输出：标准RS232接口、网络接口及SB2.0及以上数据接口 |  |
|  |  | 可与医院LIS系统连接 |  |
|  |  | 配套耗材试剂品牌及价格 |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） |  |
|  |  | 保修（年） |  |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格 |  |