超声刀系统参数响应表

| 分类 |  | 项目 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 |  | 用于胃肠、肝胆、妇科、甲状腺乳腺、泌尿外科等开放及腔镜手术中的切割与止血 |  |
|  |  | 主机为彩色触摸显示屏，具有自检功能，能快速诊断并明确提示故障信息 |  |
|  |  | 超声主机工作时有功率大小档位（1-5）显示，控制方式分为手控和脚控，可通过此界面调整输出功率大小和控制方式；刀头工作时有声音的提示工作状态 |  |
|  |  | 具备自适应反馈技术，主机根据组织负载及变化自适应的调整功率的输出，确保更好的切割止血效果 |  |
|  |  | 设备具备系统诊断功能，可以检测设备的连接及工作状况，当有问题以配图配合文字的形式对错误操作或故障发出预报警，便于操作者发现并排除故障 |  |
|  |  | 配套刀头具备多个工作面，并提供弧形设计，以满足腹腔镜手术的精细要求 |  |
|  |  | 刀头可高温高压消毒，重复使用 |  |
|  |  | 配套耗材品牌价格 |  |
|  |  | 配套车架 |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） |  |
|  |  | 保修（年） |  |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格 |  |