手术床参数响应表

| 分类 |  | 项目 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 | ★ | T型底座、电动液压手术床，电动升降、纵转、侧转、背折、平移 |  |
|  |  | 手术床长2M左右、宽0.5M左右 |  |
|  |  | 台高调节范围≥0.4M |  |
|  |  | 台面平移范围≥0.3M |  |
|  |  | 台面前后≥30°、左右倾斜角度≥30° |  |
|  |  | 折转角度:头板(上/下)≥60°/90°、背板（上/下）≥75°/20°、腿板（上/下/平转）≥15°/90°/90° |  |
|  |  | 内置腰桥，腰桥行程≥120MM。 |  |
|  | ★ | 床垫：采用非海绵材质，防滑抗静电，防止液体渗入抗酸碱、耐腐蚀，易拆卸，耐久好 |  |
|  | ★ | 台板为高强度X线可透视复合材料 |  |
|  |  | 配备床垫、头板、手板、侧卧手板、腿板、麻醉屏架、肩架、骨盆支架、缚身带等各种体位件1套。 |  |
|  |  | 内置免维护大容量锂电池。 |  |
|  |  | 最大安全承重≥220 KG。 |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） |  |
|  |  | 保修（年） |  |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格 |  |