转运呼吸机技术参数响应表

| 分类 |  | 项目 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 |  | 主机小于5KG，适用于成人、儿童之有创、无创通气；满足病人转运功能。 |  |
|  |  | 屏幕≥6英寸，中文彩色操作界面，所有功能都在屏幕上显示，操作界面按功能分区 |  |
|  |  | 屏幕可旋转切换，方便医护人员在狭窄空间操作 |  |
|  |  | 屏幕可显示波形、流速（时间）、压力（时间）、等内容 |  |
|  | ★ | 通气模式：容量辅助控制通气(VCV）、压力辅助控制通气（PCV）、同步间歇指令通气（SIMV）、压力自主通气（PSV）等 |  |
|  |  | 通气参数： |  |
|  |  | 1.潮气量：50-2000ml |  |
|  |  | 2.呼吸频率：1-60bpm |  |
|  |  | 3.吸气时间：0.3-10s |  |
|  |  | 4.PEEP:0-20cmH20 |  |
|  |  | 5.压力支持：0-35cmH20 |  |
|  |  | 6.触发方式：流速触发、压力触发 |  |
|  |  | 7.吸气压力：3-55cmH20 |  |
|  |  | 8.吸呼比：1:4-4:1 |  |
|  |  | 8.氧浓度：21-100％ |  |
|  |  | 监测参数：1.分钟通气量、2.潮气量、3.呼吸频率、4.呼气末正压、5.呼吸比、6、气道峰压、7、 平台压, 8、 自主通气频率、9泄漏量等 |  |
|  |  | 具相关报警功能（气电源、压力等） |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） |  |
|  |  | 保修（3年） |  |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格 |  |