## 项目概况

南京梅山医院有限责任公司（以下简称“梅山医院”或“医院”）拟对我院供应室追溯系统项目进行信息化建设，现对该项目进行公开寻源，欢迎该领域知名机构前来洽谈。

### 一、项目基本情况

1、采购需求:详见附件一。

2、合同履行期限:合同签订后一周内进场实施。

### 二、供应商资格要求：

1、具有独立法人资格；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、申报人的经营范围需具有履行合同所必需的资质、设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收的良好记录；

5、在经营活动中没有重大违法记录（提供信用信息查询截屏文件﹝信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）﹞；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

### 三、询价采购报价注意事项

1.  本次招标为整体招标，投标人不得将项目拆分投标，所提供的技术参数供参考，投标人可在满足基本要求前提下提供更高的配置。

2.  投标人所投产品必须具有软件著作权登记证明或专利证明。

3.  中标人需负责系统的开通调试，并对采购人指派的人员进行系统安装、操作、使用、维护等方面培训。

4.  投标人必须提供投标单位资信证明（含企业营业执照、其他各项资质文件、联系人、通讯方式等，且所有复印件需加盖公章）以及投标人法定代表对投标代表的授权书原件。

5.  投标文件必须包含投标书、项目设计方案、规格技术参数偏离表、技术支持、售后服务及培训方案及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料均须加盖投标人公章。

6.   市场成熟度：省内三甲医院用户不少于10家，并提供终端客户名单及联系电话。

7. 售后服务：省内有办事处，客服工程师数量≥10名，提供客服工程师姓名和联系方式。

8.   其他有利于参与者的证明文件。

9.   提供附件二、附件三、附件四报价单，并加盖公司公章，单独密封。

10.   资质文件应包括以上内容，但不局限于以上内容，均要求法定代表人或委托代理人签字盖章。

### 四、付款方式

1、自合同签订后收到发票20个工作日内，支付30%的合同款支付给供应商，实施完成验收后收到发票20个工作日内，支付60%的合同款支付给供应商，质保一年结束前一个月内，将剩余款项一次性支付给供应商；

2、如涉及付款优惠等条件，可根据具体情况，另行商议；

### 五、纸质询价响应文件递交

纸质响应文件请于 2023 年 12 月 7 日12:00 前密封送至南京市雨花台区雄风路505号南京梅山医院采购中心并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

采购单位：南京梅山医院采购中心

地址：南京市雨花台区雄风路505号

联系人： 于老师、胡老师

联系电话： 025-86363980

025-86378753

附件一：采购需求

## 供应室追溯信息系统

- 软件参数要求

- 软件整体参数要求

- 满足中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》、《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。

- 系统支持重复使用的诊疗器械、器具和物品（以下简称器械）处理及使用流程的信息记录功能。

- 系统支持器械处理及使用全流程语音提示功能。

- ★系统支持主要清洗灭菌设备实时监控功能。

- 系统具备对外服务功能，支持服务对象的离线和在线对接功能。

- 系统具备与外来器械厂家的离线和在线对接功能。

- 软件功能参数要求

- 回收管理

支持器械回收信息的记录，包含回收人、接收人、回收时间、回收科室、回收器械、数量等信息；

支持常规回收、请领回收、借用回收、手术包回收、外来器械回收等多种回收方式；

支持扫描枪扫描条码回收；

支持PDA扫描条码回收；

支持人工录入回收；

支持根据请领单回收；

支持器械科室判断、支持重复判断；

支持器械包及包内器械的图片显示，支持多张图片显示；

支持包内器械列表显示；

支持包内器械语音清点；

★支持器械丢失损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示丢失损坏；

支持回收拍照功能；

支持回收指引功能，可自动弹出器械回收指引及注意事项；

支持借用器械回收管理，支持借用器械扫描自动归还；

支持器械加急登记，支持器械感染登记；

★支持外来器械回收功能，支持外来器械分包，支持外来器械费用录入，支持外来器械二次反洗登记，支持外来器械病人手术信息调取，支持根据条码自动获取厂家录入的信息；

支持回收单据管理；

支持回收明细管理。

- 清洗管理

支持器械清洗信息的记录，包含登记人、清洗人、清洗机、清洗架、清洗批次号、登记时间、清洗时间等；

支持手工清洗登记，支持机械清洗登记；

支持扫描枪扫描条码清洗登记；

支持PDA扫描条码清洗登记；

支持人工选择清洗登记；

支持分步清洗登记功能，实现手工清洗每一步骤的精细记录；

★支持清洗设备运行开始、运行结束后自动改变器械包清洗状态功能；

支持清洗方式判断；

支持清洗指引，可自动弹出器械清洗指引及注意事项；

支持批量器械清洗检查，支持单个器械清洗检查；

支持每批次清洗器械查询功能；

★支持外来器械二次反洗后取走登记；

★支持清洗设备运行数据实时显示，支持清洗设备运行数据报表和趋势图查看。

- 配装管理

支持器械配装信息的记录，包含器械检查人、配装人、核对人、配装时间等；

★支持分步包装功能，实现器械检查、配包、核对分离操作；

支持扫描枪扫描条码自动打印条码；

支持器械包及包内器械的图片显示，支持多张图片显示；

支持包内器械列表显示；

支持包内器械语音清点；

★支持器械丢失损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示丢失损坏；

支持配装拍照功能；

支持配装指引功能，可自动弹出器械配装指引及注意事项；

支持单个器械清洗质量登记功能；

支持单台电脑多打印机打印功能；

支持一维、二维码并支持多种标签样式；

支持超大超重登记、植入物登记；

支持包装材料临时更改功能；

支持打印管理功能，支持重复打印，支持灭菌后无法更改打印信息功能；

支持敷料接收功能，支持敷料请领接收功能；

支持配装单据管理；

支持配装明细管理。

- 灭菌管理

支持器械灭菌信息的记录，包含登记人、灭菌员、灭菌器、灭菌批次、灭菌时间、检查人、检查时间等；

支持扫描枪扫描条码灭菌登记；

支持PDA扫描条码灭菌登记；

支持人工选择灭菌登记；

支持灭菌方式判断；

★支持灭菌设备运行开始、运行结束后自动改变器械包灭菌状态功能；

支持批量器械灭菌检查，支持单个器械灭菌检查；

★支持灭菌设备运行数据实时显示，支持灭菌设备运行数据报表和趋势图查看；

支持每批次灭菌器械查询功能；

支持关联批次功能并记录日志。

- 发放管理

支持器械发放信息的记录，包含发放人、下送人、发放科室、发放器械、数量等；

支持常规发放、请领发放、对比发放等多种发放方式；

支持扫描枪扫描条码发放；

支持PDA扫描条码发放；

支持人工录入发放；

支持根据请领单发放；

支持根据回收单对比发放；

支持借用发放；

支持无菌库管理，支持库存有效期预警、支持库存盘点；

支持库位管理；

★支持发放时有效期判断，支持发放时生物监测结果判断，支持发放时晾放时间判断；

支持发放单打印；

支持发放单据管理；

支持发放明细管理。

- 仓库管理

★支持多仓库管理，可管理器械、耗材、一次性物品等；

支持入库、出库、退库等仓库管理功能；

支持库存管理功能，支持有效期预警功能；

支持报损、报溢、调入、调出功能；

支持库存查询、出入库查询功能。

- 外来器械管理

支持外来器械登记功能；

支持外来器械分包、支持外来器械费用录入、厂家信息录入、病人信息录入等功能；

★支持外来器械扫描回收条码后自动登记反洗功能；

支持外来器械二次反洗查询功能；

支持外来器械信息表打印功能；

★支持外来器械厂家对接功能。

- 监测管理

支持清洗机监测登记功能；

支持纯水监测登记功能；

支持酸化水监测登记功能；

支持含氯消毒液监测登记功能；

支持压力蒸汽灭菌器监测登记功能；

支持等离子灭菌器监测登记功能；

支持环氧乙烷灭菌器监测登记功能；

支持过氧乙酸灭菌器监测登记功能；

支持温湿度监测登记功能；

支持医用热封口机监测登记功能。

- 手术室管理

★支持器械手术室全流程运转过程的信息记录；

支持手术室接收器械登记及查询功能；

支持器械出库到手术房间登记及查询功能；

支持手术房间接收器械登记及查询功能；

支持术前检查登记及查询功能；

支持病人使用器械登记及查询功能；

支持术后清点登记及查询功能；

支持器械交接登记及查询功能；

支持无菌库管理功能，支持库存预警，支持盘点；

支持器械申领功能；

支持一次性物品申领功能；

支持器械处理质量反馈功能；

支持器械加急处理登记功能；

★支持病人信息对接功能，支持CSSD系统使用登记、手麻系统使用登记等多种接口方式，支持病人使用信息回传，实现多个系统都能查询使用信息。

- 质控管理

支持质控登记功能；

支持质控统计功能；

★支持质控分析功能；

★支持清洗质量管理功能，支持多种分析方式，支持多种图表显示。

支持配装质量管理功能；

支持灭菌质量管理功能。

- 追溯管理

★支持消毒包追溯查询功能，可查询器械整个处理流程信息，可直接查询器械清洗灭菌报表及趋势图，可查询器械使用病人的信息；

支持消毒包日志查询功能，可查询器械处理流程完整日志；

★支持召回管理，可根据条码或批次，查询同一批次的器械信息及去向，可查询上次生物监测合格后的器械信息及去向。

- 日常管理

支持排班管理；

支持人员培训管理；

支持手术安排情况查询；

支持CSSD实时器械处理情况查询。

- 报表管理

支持申领统计、回收统计、清洗统计、配装统计、发放统计；

支持工作量统计；

支持费用统计；

支持定制统计。

- 通知管理

支持CSSD发布公告、发送信息；

支持加急提醒；

支持新请领物品提醒；

支持待回收物品提醒；

支持监测未登记提醒；

支持库存有效期提醒。

- 集中展示管理

支持各区域工作情况展示；

支持设备运行情况展示；

支持当日手术信息展示；

支持人员排班情况展示。

- 云端监控系统

支持实时监控设备每天运行的所有数据；

支持自动保存且分析设备每天的故障点，可以提前预知设备可能发生的故障；

- 手术器械无感识别系统

支持工业相机，读码器取代传统扫描枪；

支持视觉识别手术器械无感化扫描操作；

- 数据集成

手麻系统集成：支持与医院现有手麻系统完整集成。

- 硬件参数要求

| 序号 | 类型 | 型号 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑（含键鼠及音响） | 推荐一体机 | 13代I3Cpu、8G内存、500G硬盘 | 5 | 飞利浦 |
| 2 | 无线扫码枪 | DS8178 | 5把USB口 | 5 |  |
| 3 | PDA | TC26 |  | 6 |  |
| 4 | 条码打印机 | ZD888 | 203DPI，打印宽度104MM，打印速度127MM/S,USB口，打印方式：热敏/热转印 | 3 |  |
| 5 | A4打印机 | 1188W | 惠普无线打印，复印，扫码一体机 | 1 |  |
| 6 | 针式打印机 | 530K3+ |  | 1 |  |
| 7 | 75寸大屏 |  | 75寸交互触控一体机 | 1 |  |
| 8 | 网线、插线板、3M胶 |  | 插线板7个 3M胶2卷 | 若干 |  |
| 9 | 有线扫码枪 | DS8108 | 5把手术室有线扫码枪 | 5把 |  |
| 10 | 无线网络 |  | 馈线架构；需与现有院内无线兼容 | 1套 |  |
| 合计 |  |

附件二：报 价 承 诺 书

报 价 承 诺 书

南京梅山医院：

（报价单位全称）授权（姓	名）（职	务）为全权代表，参加南京梅山医院设备管理项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2、我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3、我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4、我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

| 地址： | 电话： |
| --- | --- |
| 报价单位代表： | 职务： |

报价单位名称（加盖单位公章）

年   月   日

附件三：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

南京梅山医院：

（报价单位全称）系中华人民共和国合法企业（单位），特授权（报价单位代表）代表我公司全权办理南京梅山医院设备管理系统项目询价的有关活动，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人姓名：

身份证号码：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件四：报价明细表

报 价 一 览 表

价格单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 报价 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统部分 |  |  |  |
| 2 | 配套硬件 |  |  |  |
| 3 | 无线网络覆盖 |  |  |  |
| 4 | 手麻系统接口 |  |  |  |
| 总报价 | 小写： 大写： |
| 特别说明事项： |

声明：开标一览表中的“总报价”是系统及相关服务的全部费用的报价。

# 响应人名称（加盖公章）：

# 日      期：

备注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该报价被拒绝，作无效响应文件处理。