南京梅山医院

商务谈判文件

南京梅山医院招标管理办公室

2024年

- 项目基本情况：

- 岱山院区氧气房、氧气汇流排室、二氧化碳汇流排室及氮气汇流排室危化品管理范畴，依据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，危化气体存放及使用的房间必须安装气体浓度监测及报警装置，以保障设施设备及人员的安全。因此，岱山院区氧气房、氧气汇流排室、二氧化碳汇流排室及氮气汇流排室需安装四套医用气体监测报警系统，并将监测报警系统终端接入消防值班室。

- 项目预算：60000元。

二、服务内容及要求：

1、氧气房、氧气汇流排室、二氧化碳汇流排室及氮气汇流排室需安装四套医用气体监测报警系统。

2、监测报警系统终端接入消防值班室（养老楼一楼）。

三、响应单位要求

1、资质要求：

1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（副本）复印件）；

1.2、具有履行合同所必需的资质、授权和专业技术能力（提供相关证明资料或承诺函）；

1.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月内任一个月缴纳税收和社保的证明材料)；

1.4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供“信用中国”网页截图或承诺函）；

1.5、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体，成交后不得转包、分包本项目（提供承诺函，格式自拟）。

四、谈判文件填写要求：

1、商务谈判文件需按照正本一份、副本一式二份进行编制，并在封面上标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、正本和副本均应打印后胶装或订装，所有资料须加盖法人单位公章。

3、正、副本须密封包装，包装物封面的正面应写明项目名称、代理商全称与地址，代理人联系方式，封口处要贴封签并加盖公章。

4、谈判文件须响应完整，设备参数响应表不得漏项缺项。不论代理商中选与否，商务谈判文件均不退回。没有按规定填写的谈判文件，将被视为无效文件。

5、商务谈判文件递交材料：

| 序号 | 材 料 名 称 | 具 体 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务谈判文件封面及目录 |  |
| 二 | 报价文件 |  |
| 1* | 报价表（见附件1） |  |
| 三 | 技术文件 |  |
| 1* | 服务方案、服务承诺及售后服务计划 |  |
| 2 | 代理商认为需要的其他技术文件或说明 |  |
| 四 | 商务文件 |  |
| 1* | 授权代表人委托书及身份证（附件2、3） | 法定代表人直接参与的，需提供法定代表人身份证复印件；委托代理人参与的，需提供法定代表人授权委托书、委托代理人身份证原件，同时提供法定代表人以及委托代理人身份证复印件。 |
| 2* | 授权人社保证明 | 授权人需提供响应公司半年内社保证明，供职不足半年提供证明。 |
| 3* | 该谈判文件中第三条中要求的材料 |  |
| 4* | 客户名单 |  |
| 5 | 提供其他单位类似案例中标通知书或合同复印件，或发票复印件，相应配置亦需提供 |  |
| 6 | 代理商认为需要的其他商务文件或说明 |  |
| 7 | 响应文件真实性声明承诺书 | 见附件4，需加盖公章。 |

- 五、商务谈判注意事项：

1、各供应商参与现场谈判的人员应与谈判文件授权人员一致，如谈判文件授权人员因故不能到场，现场谈判人员需另行开具授权书并带到谈判现场。

2、参与现场谈判人员应携带身份证以备核实身份信息。

3、商务谈判现场各供应商应检查上交的文件，并确认已交文件的密封性，不得事后对文件密封性有异议。

4、各供应商应在报价表中填写最有竞争性的报价。

5、各供应商确认彼此的产品授权资质（尤其是同品牌），如有异议须在谈判之前提出，事后不得因授权问题提出异议。

6、交货期以中选通知或中选公告（医院官网发布）之日起计算，如果超出交货期影响临床工作，中选供应商承担相应后果，包括并不限于取消本次中选结果、进入医院供应商黑名单或相应赔偿。

7、响应单位必须严格按照设备清单所列进行投标，如擅自修改（增加或删减）设备清单将视为废标。

六、商务谈判评审办法：

谈判小组从供应商资质、服务方案、产品质量、市场占有率、售后服务及价格等方面综合评审出中选供应商。

七、谈判文件上交时间、地点、联系方式：见采购公告。

附件1：报价表

报价表（含税价）

项目名称：南京梅山医院岱山院区医用气体报警系统安装项目（包括并不限于材料费、安装费等）

| 项目 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南京梅山医院岱山院区医用气体报警系统安装项目 | ___ 元 |  |

注：分项报价各供应商可自拟格式。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年    月    日

附件2：

法定代表人身份证明

致：_______________公司

兹有____________同志，性别：_____，民族________,身份证号码____________________，在我单位担任_________职务，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖章）：____________________

______年_______月______日

附件3：

授权委托书

本人________（姓名）系____________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（身份证号：__________________________ ）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加_______________公司______________________（项目名称）项目投标活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的投标文件，参与投标、开标、评标、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                      。（建议不少于90天）

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

_______年______月____日

附件4：商务谈判文件真实性声明

承诺书

南京梅山医院：

针对贵院此次商务谈判文件，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

公司（签章）

年    月    日