南京梅山医院

商务谈判文件

南京梅山医院招标管理办公室

2025年

- 项目基本情况：

- 1.‌项目编号‌：MSYY-SWTP-2025-006‌

- 2.‌项目名称‌：口腔科空气压缩机采购项目（1台）‌

- 3.‌采购方式‌：商务谈判采购‌

- 4.‌预算金额‌：3万元‌

5.‌交货期限‌：合同签订后30日内完成供货、安装调试及验收

二、服务内容及技术要求：

1.‌核心功能‌：为牙科综合治疗台提供洁净、稳定动力气源，最大同时满足8台椅位使用。

2.‌性能参数‌：

| 分类 |  | 项目 | 响应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 |  | 电源：220V/50Hz |  |
|  |  | 额定功率：3000W |  |
|  |  | 储气罐容积：≥100L |  |
|  |  | 压力范围：5～8bar |  |
|  |  | 最大排气量：608L/min |  |
|  |  | 机头独立控制 配备过载保护装置，有效保护电机运转状态 |  |
|  |  | 配有压力开关、安全阀、过滤调节阀和压力表 |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） | 24 |
|  | * | 保修（年） | ≥3 |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格且附配件价格表 |  |

三、响应单位要求

1、基本资格：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（副本）复印件）；

1.2 具有履行合同所必需的资质、授权和专业技术能力（提供相关证明资料或承诺函）；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月内任一个月缴纳税收和社保的证明材料)；

1.4 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供“信用中国”网页截图或承诺函）；

1.5 法律、行政法规规定的其他条件。

2、专项资质‌：

‌制造商‌：提供医疗器械生产许可证及所投产品的《医疗器械注册证》；‌代理商‌：需提供医疗器械经营许可证及制造商授权书‌；进口产品需提供原厂授权或总代理资质证明‌。

3、本项目不接受联合体，成交后不得转包、分包本项目（提供承诺函，格式自拟）。

四、商务谈判评审办法：

满足功能需求的最低价评选法。

五、谈判文件填写要求：

1、商务谈判文件需按照正本一份、副本一式二份进行编制，并在封面上标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、正本和副本均应打印后胶装或订装，所有资料须加盖法人单位公章。

3、正、副本须密封包装，包装物封面的正面应写明项目名称、代理商全称与地址，代理人联系方式，封口处要贴封签并加盖公章。

4、谈判文件须响应完整，设备参数响应表不得漏项缺项。不论代理商中选与否，商务谈判文件均不退回。没有按规定填写的谈判文件，将被视为无效文件。

5、商务谈判文件递交顺序表：

| 序号 | 材 料 名 称 | 具 体 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务谈判文件封面及目录 |  |
| 二 | 报价文件 |  |
| 1 | 设备报价表（见附件1） |  |
| 2 | 配件及耗材报价单（见附件2），配套试剂报价单（附件3）—以上如有则填写 | 必须注明价格、品牌、型号，若为专机专用请注明。 |
| 三 | 技术文件 |  |
| 1 | 参数响应表 | 须响应完整，关键项参数必须具备，否则视为废标处理。设备场地安装条件需求见附件4。 |
| 2 | 设备配置清单 |  |
| 3 | 设备选择配置清单 |  |
| 4 | 设备简要说明一览表 |  |
| 5 | 设备售后服务承诺及售后服务计划 |  |
| 6 | 代理商认为需要的其他技术文件或说明 |  |
| 四 | 商务文件 |  |
| 1 | 授权代表人委托书及身份证（附件5、6） | 法定代表人直接参与的，需提供法定代表人身份证复印件；委托代理人参与的，需提供法定代表人授权委托书、委托代理人身份证原件，同时提供法定代表人以及委托代理人身份证复印件。 |
| 2 | 授权人社保证明 | 授权人需提供响应公司半年内社保证明，供职不足半年提供证明。 |
| 3 | 生产企业营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业经营许可证 | 经营范围与申报品种一致，若有更名情况应提供相关证明或说明；须在有效期内。 |
| 4 | 生产商（一级代理商）的授权书 | 期限必须涵盖到开标日期 |
| 5 | 代理企业营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业经营许可证 | 经营范围与申报品种一致，若有更名情况应提供相关证明或说明；须在有效期内。 |
| 6 | 产品注册证 | (1)企业名称与营业执照一致；(2)批准生产产品与申报产品一致；(3)进口产品注册证应包括附表；(4)在有效期内。 |
| 7 | 产品说明书或产品介绍彩页 | (1) 外文资料提供有效中文翻译件；(2)产品名称、规格、生产企业与申报产品一致。 |
| 8 | 该谈判文件中第三条中要求的材料 |  |
| 9 | 客户名单 |  |
| 10 | 提供其他医院（以二甲及以上医院为主）中标通知书或合同复印件，或发票复印件，相应配置亦需提供 | 以江苏省案例优先； |
| 11 | 代理商认为需要的其他商务文件或说明 |  |
| 12 | 响应文件真实性声明承诺书 | 见附件7，需加盖公章。 |

- 六、商务谈判注意事项：

1、各供应商参与现场谈判的人员应与谈判文件授权人员一致，如谈判文件授权人员因故不能到场，现场谈判人员需另行开具授权书并带到谈判现场。

2、参与现场谈判人员应携带身份证以备核实身份信息。

3、商务谈判现场各供应商应检查上交的文件，并确认已交文件的密封性，不得事后对文件密封性有异议。

4、各供应商确认彼此的产品授权资质（尤其是同品牌），如有异议须在谈判之前提出，事后不得因授权问题提出异议。

七、谈判文件上交时间、地点、联系方式：见采购公告。

八、合同模版：见附件8。

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京梅山医院设备报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元（含税价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 医疗器械注册证产品名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 设备注册证号 |  | 产地 | 数量（套） | 单价 |  | 总价 |  | 交货期（天） |  |  | 质保期（年） |  |  | 铭牌标注使用年限（年） |  |
| 合计总金额 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京梅山医院配件及耗材报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  | 注册证号 |  |  | 生产企业 |  |  | 单位 | 国家码 | 市平台中标价 |  | 报价 （元） |  |  | 中标产品编码 |  |  | 项目收费价格 (元) |  | 医保收费编码 |  | 用户名单 |  |
| 合计总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称:(盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京梅山医院试剂报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试剂名称 |  | 规格型号 |  | 注册证号 |  |  | 生产企业 |  |  | 单位 | 国家码 | 市平台中标价 |  | 报价 （元/人份） |  |  | 中标产品编码 |  |  | 项目收费价格 (元/人份) |  | 医保收费编码 |  | 用户名单 |  |
| 合计总金额 |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称:(盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京梅山医院医疗设备场地安装条件需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 品牌 |  | 规格型号 |  |  | 空间要求（宽*深*高mm） |  |  |  |  |  |  | 供电要求 |  |  | 供水要求 |  |  | 环境要求 |  |  |  | 运输要求 |
| 供应商名称：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

法定代表人身份证明

致：_______________公司

兹有____________同志，性别：_____，民族________,身份证号码____________________，在我单位担任_________职务，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖章）：____________________

______年_______月______日

附件6：

授权委托书

本人________（姓名）系____________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（身份证号：__________________________ ）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加_______________公司______________________（项目名称）项目投标活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的投标文件，参与投标、开标、评标、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                      。（建议不少于90天）

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

_______年______月____日

附件7：商务谈判文件真实性声明

承诺书

南京梅山医院：

针对贵院此次商务谈判文件，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

公司（签章）

年    月    日

附件8：合同模版

以下为签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

甲方（买方）：南京梅山医院有限责任公司

乙方（卖方）：

甲乙双方根据招标文件，在平等自愿的基础上经协商一致，达成的买卖合同，连同本合同附件及买卖合同清单具有同等法律效力。

- 资质承诺

- 乙方承诺提供的设备必须符合国家质量标准且具有：企业法人营业执照 、医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证（含注册登记表）、医疗器械生产企业许可证、委托授权书等。

二 、设备目录

| 品名 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量（套） | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额（含税价） |  |  | 人民币大写： |  |  |  |

三、设备运输、交付、安装和验收

3.1、乙方在合同生效的      天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第八条规定执行。

3.2、乙方选择适合相关运输方式的包装，并在包装的显著位置标明货物的唛头、合同号、收发货单位、毛重、争重和尺寸，确保设备安全无损地运抵甲方指定现场（南京梅山医院）,并承担设备的运费、装卸费、保险费等费用均由乙方承担。

3.3、甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在  7 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.4、设备到货后，乙方应在接到甲方通知后  7   天内安装调试完成。甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术协议进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。（注：设备参数、配置清单等详见附件《技术协议》）

3.5、设备安装时应遵守医院安全部门、后勤部门要求，负责安装时的安全工作，负责工完料尽场地清，如产生额外费用由乙方承担。

四、结算和付款

4.1、货币单位：（人民币）元

4.2、合同金额≤10万元，货到验收合格后，四个月一次性付清；

4.3、10万元＜合同金额≤20万元，货到验收合格后四个月一次性付90%货款，1年后支付10%尾款；

4.4、20万元＜合同金额≤100万元，货到验收合格后五个月一次性付90%货款，1年后支付10%尾款；

4.5、合同金额≥100万元，货到验收合格后六个月支付总价90%货款，一年后支付10%尾款；

4.6、如涉及付款优惠等条件，可根据具体情况，另行商谈确定。

五、伴随服务

5.1、乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5.2、乙方还应免费提供下列服务：设备的现场安装和调试、提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料，乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

六、质量保证及售后服务

6.1、乙方应保证所供设备是近期的、全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
   6.2 、乙方应提供保修期     个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内，乙方负责整机的维修和维护，所有维修配件均为原厂全新合格产品，保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担，包括并不限于零配件费及工时费等，保修期内乙方应保证执行每年不少于 4次的免费设备养护。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如因质量故障停机时间超过5%（计算方法为：因质量故障停机工作日/法定工作日*100%），对所超出的时间乙方按照设备平均正常运行收入对用户进行赔偿，并相应延长保修期。如故障停机时间超过15%，乙方应无条件为甲方换货（含拆卸、包装、运输工作及费用），并承担甲方因换货所造成的直接损失。

6.3、乙方应在合同签订后一周内提供对安装场地、电源、工作环境的要求和预安装相关图纸。

6.4、在甲方按照乙方要求在到货前完成现场安装准备的前提下，设备到货后，乙方按照甲方通知的时间，指派称职的工程师免费进行设备安装、调试，直至设备正常运行并出具测试报告。安装应在  7  日内完成，安装完成的定义包括供货清单规定的全部物品到达现场，安装合格后，甲方接受培训后双方共同验收。如因乙方原因不能如期安装完毕，延迟时间每周补偿甲方设备合同价的百分之零点五(0.5%)，直至安装完毕。如因乙方原因超过  30  天仍不能将配置清单所列物品完全投入运转，乙方应无条件为用户换货（含拆卸、包装、运输工作及费用）并承担甲方因此所造成的损失。

6.5、报修响应时间 24 小时，工程师    小时内到达现场(不可抗拒力量下除外)。

七、异议处理条款

7.1、质量异议（包括使用乙方设备造成患者伤害），甲方自发现异议之日起5个工作日内以书面形式通报乙方，同时保存所发现异议的实物，待乙方前往判定。乙方接到甲方异议报告的10个工作日内须以书面形式对甲方作出答复，逾期未答复，视为异议成立。

7.2、异议经双方共同确认后，甲方视实际情况采取降低结算价格（或者另外赔偿）、设备退回等办法处理，异议处理费用由乙方承担。

7.3、不合格设备退货逾期取回的，甲方有权移置其他仓库或场地存放，其移置及仓储等费用、风险均由乙方承担；逾期一个月以上不取回的设备，甲方不另行通知，并有权予以处置。

八、违约索赔条款

8.1、如经国家食品药品监督管理局等相关部门检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

8.1.1同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
   8.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

8.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

8.2、如果乙方没有按照合同规定的时间和数量交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交设备的合同价的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

8.3、乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。如对甲方造成损害，则乙方承担全部损失包括甲方因此支付的律师费、以及其他因此产生的实际损失和开支费用 。

九、 其它条款

9.1、廉政责任：严格按双方签订的廉洁协议执行。

9.2、乙方提供的产品必须保证和报价中的原制造商以及原产地信息相符，甲方有权进行查验，一旦发现异常，即视为严重的诚信缺失，将列入甲方对乙方的供应商评价，并影晌后续业务。

9.3、未尽事宜由双方协商解决，协商不成向合同签订地法院通过诉讼解决。

9.4、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方（甲方） （盖章）：南京梅山医院有限责任公司

法定代表人签字（或盖章）：

开户行：建设银行南京梅山支行

银行帐号：32050159543600000179

统一社会信用代码：91320100MA1N2QH269

乙方（乙方） （盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

开户行：

银行帐号：

统一社会信用代码：

签订地点：南京                       签订时间：